## Sheet1
Ammonia concentration (mg/L) | Average absorbance | Standard deviation
0 | 0.01821 | 0.00088658
0.02 | 0.03003 | 0.00125
0.04 | 0.04804 | 0.0043
0.06 | 0.06062 | 0.00448
0.08 | 0.07404 | 0.00080876
0.1 | 0.0867 | 0.00241