## Sheet1
polished, welded sapphire - 30th October 2024 | [6 empty] | earlier run - 23 Sept 2024 |  |  |  | Toulokian - recommended for pure synthetic sapphire - spread shows range with much lower peaks
Temperature (K) |  | TC (W/m/K) | power factor | max DT (K) | max P (W) | R^2 value | Temperature (K) | TC (W/m/K) | max DT (K) | max P (W) | T (K) | TC (W/cm/K) | TC (W/m/K)
11 | 0.028953 | 1041.9953 | 0.062 | 0.050311 | 0.001454 |  | 80 | 836.8387 | 0.040826 | 0.00094937 | 0 | 0 | 0
12 | 0.035177 | 1265.9815 | 0.062 | 0.041407 | 0.0014537 |  | 82 | 680.0166 | 0.052105 | 0.00094934 | 1 | 0.039 | 3.9
13 | 0.042942 | 1545.4428 | 0.062 | 0.033946 | 0.001454 |  | 84 | 652.2008 | 0.054187 | 0.00094945 | 5 | 4.1 | 410
12 | 0.035299 | 1270.384 | 0.065 | 0.045285 | 0.0015955 |  | 86 | 587.1734 | 0.060116 | 0.00094936 | 10 | 29 | 2900
13 | 0.042838 | 1541.717 | 0.062 | 0.033997 | 0.0014542 |  | 88 | 518.8957 | 0.068446 | 0.00094952 | 15 | 87 | 8700
14 | 0.050166 | 1805.4451 | 0.062 | 0.029051 | 0.0014537 |  | 90 | 602.9111 |  |  | 20 | 157 | 15700
15 | 0.064123 | 2307.7593 | 0.062 | 0.022669 | 0.0014533 |  | 92 | 431.3781 |  |  | 25 | 202 | 20200
16 | 0.077692 | 2796.0795 | 0.062 | 0.033997 | 0.0014542 |  | 94 | 417.9089 |  |  | 30 | 207 | 20700
16 | 0.077716 | 2796.941 | 0.08 | 0.030877 | 0.0023949 |  | 96 | 398.6987 |  |  | 35 | 177 | 17700
17 | 0.078801 | 2836.0022 | 0.08 | 0.030423 | 0.0023943 |  | 98 | 360.2744 |  |  | 40 | 120 | 12000
18 | 0.097873 | 3522.3706 | 0.09 | 0.030956 | 0.0030241 |  | 100 | 345.8046 |  |  | 45 | 77 | 7700
19 | 0.10876 | 3914.0906 | 0.1 | 0.034298 | 0.0037199 |  | 110 | 246.0526 |  |  | 50 | 52 | 5200
20 | 0.12749 | 4588.2084 | 0.115 | 0.038577 | 0.0049096 |  | 120 | 199.1135 |  |  | 60 | 26.5 | 2650
21 | 0.13981 | 5031.5564 | 0.12 | 0.0382 | 0.0053396 |  | 130 | 168.6097 |  |  | 70 | 15.3 | 1530
22 | 0.15105 | 5436.1274 | 0.12 | 0.035405 | 0.0053398 |  | 140 | 152.4672 |  |  | 80 | 9.6 | 960
23 | 0.16019 | 5765.035 | 0.12 | 0.033387 | 0.0053407 |  | 150 | 124.7834 |  |  | 90 | 6.4 | 640
24 | 0.17248 | 6207.3667 | 0.12 | 0.031026 | 0.0053397 |  | 160 | 117.8557 |  |  | 100 | 4.5 | 450
25 | 0.15542 | 5593.5995 | 0.12 | 0.034428 | 0.0053394 |  | 170 | 99.5267 |  |  | 150 | 1.5 | 150
25 | 0.15658 | 5635.2386 | 0.15 | 0.053023 | 0.0083036 |  | 180 | 102.251 |  |  | 200 | 0.82 | 82
26 | 0.18664 | 6716.8916 | 0.15 | 0.044413 | 0.0083033 |  | 190 | 101.2765 |  |  | 250 | 0.58 | 58
26 | 0.18075 | 6504.9307 | 0.18 | 0.06583 | 0.011924 |  | 200 | 129.0816 |  |  | 273.2 | 0.52 | 52
27 | 0.21373 | 7691.9983 | 0.18 | 0.055839 | 0.011925 |  | 225 | 82.8291 |  |  | 300 | 0.46 | 46
27 | 0.21045 | 7574.1069 | 0.15 | 0.025392 | 0.0053396 |  | 250 | 91.8066
28 | 0.21714 | 7814.6547 | 0.15 | 0.024593 | 0.0053406 |  | 275 | 117.1805
29 | 0.19044 | 6853.953 | 0.15 | 0.028089 | 0.0053399 |  | 300 | 174.7923
30 | 0.23853 | 8584.5473 | 0.15 | 0.022479 | 0.0053406 |  | 300 | 91.0494
34 | 0.24736 | 8902.3271 | 0.2 | 0.059739
36 | 0.21476 | 7729.2279 | 0.18 | 0.048323 | 0.011932
38 | 0.20192 | 7266.9654 | 0.1 | 0.018425 | 0.0037254
40 | 0.20682 | 7443.253 | 0.1 | 0.01808 | 0.003725
46 | 0.13739 | 4944.5963 | 0.15 | 0.044462 | 0.0083139
|  |  | 0.15 | 0.048795 | 0.0083125
38K, 40K data missing? - on purpose? |  |  | 0.15 | 0.060443 | 0.0083129
refill run 2 -4th Nov 2024
30 | 0.22219 | 7996.5992 | 0.18 | 0.053626 | 0.011933
32 | 0.24298 | 8744.7473 | 0.18 | 0.049138 | 0.011933
34 | 0.24656 | 8873.7213 | 0.2 | 0.059739 | 0.014716
38 | 0.21369 | 7690.4638 | 0.16 | 0.044348 | 0.0094551
40 | 0.20758 | 7470.5548 | 1.15 | 0.040038 | 0.0083131
42 | 0.18687 | 6725.2132 | 0.15 | 0.044462 | 0.0083139
44 | 0.17045 | 6134.3573 | 0.15 | 0.048795 | 0.0083125
42 | 0.18702 | 6730.6127 | 0.15 | 0.044434 | 0.0083135
44 | 0.16902 | 6082.8464 | 0.15 | 0.049293 | 0.0083132
refill run 3 -5th Nov 2024
50 | 0.10784 | 3881.1442 | 0.1 | 0.034374 | 0.0037244
55 | 0.076661 | 2758.9917 | 0.1 | 0.048393 | 0.0037236
80 | 0.01902 | 684.5224 | 0.05 | 0.050085 | 0.00095464
refill Ni - 6th Nov 2024
80 | 0.019344 | 696.167 | 0.05
82 | 0.017433 | 627.416 | 0.05
84 | 0.016738 | 602.3754 | 0.05
86 | 0.015328 | 551.6415 | 0.05
88 | 0.013816 | 497.2117 | 0.05
90 | 0.012883 | 463.664 | 0.05
92 | 0.011746 | 422.7414 | 0.05
94 | 0.011388 | 409.8529 | 0.05
96 | 0.010711 | 385.4794 | 0.05
98 | 0.010176 | 366.2256 | 0.035
100 | 0.0098045 | 352.8576 | 0.035
110 | 0.0071706 | 258.0663 | 0.035
120 | 0.005755 | 207.1176 | 0.035
130 | 0.0048052 | 172.9373 | 0.035
140 | 0.0037815 | 136.092 | 0.035
150 | 0.003351 | 120.6019 | 0.035
160 | 0.0033025 | 118.8553 | 0.035
170 | 0.0026922 | 96.89 | 0.035
180 | 0.0023683 | 85.2342 | 0.035
190 | 0.002459 | 88.4969 | 0.035
200 | 0.0032499 | 116.9609 | 0.035
290 | 0.00062813 | 22.6059 | 0.01 | 0.058541 | 4.497e-05
300 | 0.0008757 | 31.516 | 0.01 | 0.050082 | 4.508e-05
300 | 0.00097004 | 34.9113 | 0.01 | 0.043967 | 4.5e-05