## input
90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000 90.00000000
0.00935082 0.00000005 -0.00003990 9.72996557 -0.00004658 0.05779836 0.00018707 -9.66281639 -0.00004965 9.67216721 -0.00004577 -9.72061475 -0.00005109
0.01808197 0.00005281 0.00009460 9.75132295 0.00010207 0.05827213 0.00016030 -9.67496885 0.00010432 9.69305082 0.00009975 -9.73324098 0.00010852
0.02681803 0.00020542 0.00022916 9.77107377 0.00023953 0.05775574 0.00018948 -9.68650000 0.00025042 9.71331803 0.00024097 -9.74425574 0.00024777
0.03982951 0.00045517 0.00042959 9.79678033 0.00041844 0.05798361 0.00017660 -9.69896721 0.00040838 9.73879672 0.00041850 -9.75695082 0.00040826
92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000 92.00000000
-0.00223770 0.00000005 -0.00004070 11.29568852 -0.00002007 0.06779672 0.00003836 -11.23012951 0.00007576 11.22789180 -0.00002077 -11.29792623 0.00008093
0.00725902 0.00005289 0.00009453 11.30397869 0.00007364 0.06767705 0.00018638 -11.22904262 0.00002693 11.23630164 0.00007402 -11.29671967 0.00002677
0.01693276 0.00020555 0.00023229 11.31627069 0.00021259 0.06759310 0.00029021 -11.23174483 0.00014834 11.24867759 0.00021351 -11.29933793 0.00014431
0.03063279 0.00045499 0.00042737 11.33703607 0.00044733 0.06766721 0.00019854 -11.23873607 0.00046245 11.26936885 0.00044672 -11.30640328 0.00046148
94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000 94.00000000
0.00063443 0.00000005 -0.00003869 12.81784590 -0.00002225 0.07569672 0.00021432 -12.74151475 0.00004268 12.74214918 -0.00002409 -12.81721148 0.00005101
0.00977049 0.00005292 0.00009000 12.82666393 0.00007418 0.07545082 0.00006372 -12.74144262 0.00003941 12.75121311 0.00007563 -12.81689344 0.00003721
0.01998361 0.00020535 0.00023385 12.83967213 0.00021644 0.07548361 0.00008380 -12.74420492 0.00016464 12.76418852 0.00021837 -12.81968852 0.00015852
0.03380656 0.00045538 0.00042855 12.86060164 0.00044534 0.07592131 0.00035187 -12.75087377 0.00046698 12.78468033 0.00044380 -12.82679508 0.00046697
96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000 96.00000000
0.00046721 0.00000005 -0.00003582 14.33670656 -0.00002692 0.08413770 0.00002232 -14.25210164 0.00001071 14.25256885 -0.00002632 -14.33623934 0.00000731
0.00965574 0.00005274 0.00008621 14.34723115 0.00007893 0.08438033 0.00026334 -14.25319508 0.00005512 14.26285082 0.00007758 -14.33757541 0.00006065
0.02059508 0.00020544 0.00023150 14.36121803 0.00021960 0.08423934 0.00012329 -14.25638361 0.00018463 14.27697869 0.00022035 -14.34062295 0.00018231
0.03562623 0.00045479 0.00043112 14.38327377 0.00044142 0.08442131 0.00030406 -14.26322623 0.00046256 14.29885246 0.00044140 -14.34764754 0.00046275
98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000 98.00000000
-0.01497049 0.00000005 -0.00004223 15.83600492 -0.00003513 0.09342131 0.00005356 -15.75755410 -0.00000304 15.74258361 -0.00003445 -15.85097541 -0.00000678
-0.00312131 0.00005288 0.00009444 15.85006885 0.00008777 0.09370164 0.00026382 -15.75948852 0.00006524 15.75636721 0.00008644 -15.85319016 0.00007051
0.00933115 0.00020558 0.00023808 15.86599836 0.00022698 0.09356885 0.00016423 -15.76309836 0.00019266 15.77242951 0.00022732 -15.85666721 0.00019184
0.02537869 0.00045495 0.00042318 15.88967049 0.00043385 0.09365902 0.00023185 -15.77063279 0.00045860 15.79601148 0.00043415 -15.86429180 0.00045790
100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000 100.00000000
-0.02402623 0.00000005 -0.00003790 17.32656230 -0.00003376 0.10232787 0.00015841 -17.24826066 -0.00002241 17.22423443 -0.00003396 -17.35058852 -0.00002202
-0.01297541 0.00005282 0.00008975 17.34113607 0.00008635 0.10220328 0.00007915 -17.25190820 0.00008244 17.23893279 0.00008744 -17.35411148 0.00007859
-0.00068197 0.00020559 0.00023175 17.35800164 0.00022534 0.10252951 0.00028669 -17.25615410 0.00020448 17.25547213 0.00022404 -17.35868361 0.00020917
0.01651311 0.00045550 0.00043037 17.38356721 0.00043604 0.10237705 0.00018970 -17.26467705 0.00044946 17.28119016 0.00043645 -17.36705410 0.00044823
110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000 110.00000000
-0.07704918 0.00000005 -0.00003742 24.71430656 -0.00003900 0.14888197 0.00016098 -24.64247377 -0.00004109 24.56542459 -0.00003873 -24.79135574 -0.00004191
-0.06067213 0.00005274 0.00009285 24.73972131 0.00009430 0.14913934 0.00020913 -24.65125410 0.00009441 24.59058197 0.00009336 -24.80039344 0.00009717
-0.04408197 0.00020570 0.00022481 24.76503279 0.00022706 0.14883443 0.00015209 -24.66028033 0.00023371 24.61619836 0.00022785 -24.80911475 0.00023139
-0.01786885 0.00045506 0.00043331 24.80394918 0.00043118 0.14904426 0.00019134 -24.67277377 0.00042652 24.65490492 0.00043107 -24.82181803 0.00042689
120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000 120.00000000
-0.13995082 0.00000005 -0.00002745 31.99745574 -0.00003121 0.19494098 0.00008615 -31.94246557 -0.00003677 31.80251475 -0.00003091 -32.13740656 -0.00003761
-0.12460656 0.00005273 0.00008343 32.02272623 0.00008685 0.19501967 -0.00000798 -31.95231311 0.00009199 31.82770656 0.00008642 -32.14733279 0.00009330
-0.10659016 0.00020538 0.00021362 32.05067049 0.00021741 0.19485246 0.00019205 -31.96240820 0.00022398 31.85581803 0.00021734 -32.15726066 0.00022422
-0.07475410 0.00045512 0.00044368 32.09836557 0.00044023 0.19464262 0.00044306 -31.97847705 0.00043408 31.90372295 0.00044044 -32.17311967 0.00043337
130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000 130.00000000
-0.24568852 0.00000005 -0.00002309 39.09629180 -0.00002920 0.24700164 0.00015849 -39.09497869 -0.00003767 38.84929016 -0.00002895 -39.34198033 -0.00003831
-0.22873770 0.00005264 0.00008014 39.12591967 0.00008412 0.24712131 -0.00002677 -39.10753607 0.00009027 38.87879836 0.00008375 -39.35465738 0.00009131
-0.20763934 0.00020532 0.00020863 39.16054590 0.00021655 0.24698361 0.00018641 -39.12120164 0.00022951 38.91356230 0.00021652 -39.36818525 0.00022964
-0.16850820 0.00045461 0.00044694 39.21927213 0.00044116 0.24684918 0.00039451 -39.14093115 0.00043053 38.97242295 0.00044131 -39.38778033 0.00043000
140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000 140.00000000
-0.39639344 0.00000005 -0.00002294 46.07140984 -0.00002631 0.30330000 0.00017838 -46.16450328 -0.00003140 45.76810984 -0.00002632 -46.46780328 -0.00003135
-0.37362295 0.00005290 0.00007770 46.11078852 0.00008023 0.30322951 0.00015608 -46.18118197 0.00008484 45.80755902 0.00008042 -46.48441148 0.00008437
-0.34309836 0.00020554 0.00021260 46.16110492 0.00021637 0.30339508 0.00020847 -46.20080820 0.00022161 45.85770984 0.00021612 -46.50420328 0.00022226
-0.29024590 0.00045504 0.00044618 46.24495738 0.00044324 0.30327541 0.00017060 -46.23192787 0.00043849 45.94168197 0.00044333 -46.53520328 0.00043825
150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000 150.00000000
-0.57936066 0.00000005 -0.00001327 52.91473443 -0.00001863 0.35621967 -0.00002856 -53.13787541 -0.00002665 52.55851475 -0.00001845 -53.49409508 -0.00002707
-0.55714754 0.00005270 0.00008134 52.95334426 0.00008461 0.35649016 0.00023599 -53.15400164 0.00008950 52.59685410 0.00008427 -53.51049180 0.00009040
-0.53200000 0.00020517 0.00018845 52.99417705 0.00019380 0.35640492 0.00015261 -53.16977213 0.00020309 52.63777213 0.00019390 -53.52617705 0.00020277
-0.46904918 0.00045515 0.00045657 53.09121639 0.00045329 0.35660984 0.00035303 -53.20365574 0.00044714 52.73460656 0.00045335 -53.56026557 0.00044698
160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000 160.00000000
-0.84452459 0.00000005 -0.00001372 59.55703770 -0.00001987 0.41351475 0.00013362 -59.98804754 -0.00002925 59.14352295 -0.00001993 -60.40156230 -0.00002913
-0.81378689 0.00005282 0.00008722 59.61200328 0.00009174 0.41345902 0.00020409 -60.01233115 0.00009948 59.19854426 0.00009179 -60.42579016 0.00009935
-0.78480328 0.00020509 0.00018240 59.65921639 0.00018762 0.41345902 0.00020409 -60.03056066 0.00019612 59.24575738 0.00018766 -60.44401967 0.00019602
-0.70122951 0.00045476 0.00045685 59.79002459 0.00045325 0.41348525 0.00017093 -60.07776885 0.00044639 59.37653934 0.00045321 -60.49125410 0.00044649
170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000 170.00000000
-1.14477049 0.00000005 -0.00001447 66.07186885 -0.00002056 0.47780328 -0.00004036 -66.73883607 -0.00003049 65.59406557 -0.00002070 -67.21663934 -0.00003021
-1.11895082 0.00005279 0.00008124 66.11685246 0.00008503 0.47763934 0.00009016 -66.75816393 0.00009184 65.63921311 0.00008501 -67.23580328 0.00009193
-1.08936066 0.00020537 0.00019093 66.16462295 0.00019716 0.47737705 0.00029899 -66.77660656 0.00020856 65.68724590 0.00019747 -67.25398361 0.00020780
-1.01803279 0.00045483 0.00045534 66.27293443 0.00045140 0.47729508 0.00036425 -66.81367213 0.00044314 65.79563934 0.00045126 -67.29096721 0.00044351
180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000 180.00000000
-1.52781967 0.00000005 -0.00002986 72.35616393 -0.00003513 0.52485246 0.00009310 -73.35913115 -0.00004241 71.83131148 -0.00003513 -73.88398361 -0.00004237
-1.48837705 0.00005270 0.00008279 72.42780328 0.00008836 0.52480328 0.00006553 -73.39137705 0.00009775 71.90300000 0.00008860 -73.91618033 0.00009713
-1.44016393 0.00020537 0.00022049 72.50731148 0.00022542 0.52527869 0.00033209 -73.42219672 0.00023171 71.98203279 0.00022500 -73.94747541 0.00023273
-1.36362295 0.00045438 0.00043908 72.62822951 0.00043385 0.52508197 0.00022179 -73.46677049 0.00042545 72.10314754 0.00043403 -73.99185246 0.00042501
190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000 190.00000000
-1.97132787 0.00000005 -0.00002242 78.49014754 -0.00002806 0.57293443 0.00014617 -79.88854098 -0.00003638 77.91721311 -0.00002832 -80.46147541 -0.00003584
-1.94213115 0.00005269 0.00008032 78.54255738 0.00008363 0.57303279 0.00017958 -79.91165574 0.00008862 77.96952459 0.00008341 -80.48468852 0.00008908
-1.90614754 0.00020523 0.00020695 78.60398361 0.00021454 0.57262295 0.00004037 -79.93750820 0.00022843 78.03136066 0.00021549 -80.51013115 0.00022600
-1.83767213 0.00045478 0.00044791 78.71101639 0.00044264 0.57352459 0.00034663 -79.97516393 0.00043207 78.13749180 0.00044217 -80.54868852 0.00043350
200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000 200.00000000
-2.48381967 0.00000005 -0.00002032 84.46914754 -0.00002473 0.64078689 0.00014433 -86.31218033 -0.00003056 83.82836066 -0.00002494 -86.95296721 -0.00003010
-2.44803279 0.00005287 0.00006456 84.53918033 0.00006884 0.64055738 -0.00000185 -86.34665574 0.00007507 83.89862295 0.00006906 -86.98721311 0.00007451
-2.37860656 0.00020551 0.00022923 84.66195082 0.00023286 0.64078689 0.00014433 -86.39977049 0.00023780 84.02116393 0.00023301 -87.04055738 0.00023746
-2.28990164 0.00045464 0.00043962 84.81408197 0.00043611 0.64122951 0.00042627 -86.46275410 0.00043078 84.17285246 0.00043595 -87.10398361 0.00043120
225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000 225.00000000
-1.11775410 0.00000005 -0.00003924 11.07624590 -0.00005119 0.09475410 -0.00004450 -12.09924590 -0.00005379 10.98149180 -0.00005123 -12.19400000 -0.00005376
-1.07421311 0.00005273 0.00008027 10.63565574 0.00015493 0.09191803 0.00015819 -11.61795082 0.00014333 10.54373770 0.00015491 -11.70986885 0.00014341
-1.00545902 0.00020543 0.00026898 10.34462295 0.00029108 0.08996721 0.00029761 -11.26011475 0.00028988 10.25465574 0.00029103 -11.35008197 0.00028994
-0.95685246 0.00045421 0.00040240 10.28791803 0.00031760 0.08991803 0.00030112 -11.15485246 0.00033299 10.19800000 0.00031771 -11.24477049 0.00033282
250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000 250.00000000
-1.31744262 0.00000005 -0.00002157 9.62816393 -0.00005758 0.07285246 -0.00005126 -10.87275410 -0.00005537 9.55531148 -0.00005749 -10.94560656 -0.00005548
-1.32968852 0.00005274 0.00019296 9.53731148 0.00012412 0.07229508 0.00019637 -10.79470492 0.00011665 9.46501639 0.00012382 -10.86700000 0.00011701
-1.33504918 0.00020522 0.00028686 9.46681967 0.00026510 0.07232787 0.00018181 -10.72954098 0.00026027 9.39449180 0.00026543 -10.80186885 0.00025993
-1.33319672 0.00045465 0.00025441 9.40885246 0.00038103 0.07186885 0.00038574 -10.67018033 0.00039110 9.33698361 0.00038090 -10.74204918 0.00039120
275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000 275.00000000
-0.45949180 0.00000006 -0.00004480 4.15327869 -0.00003900 0.00522951 -0.00005144 -4.60754098 -0.00005681 4.14804918 -0.00003845 -4.61277049 -0.00005695
-0.41642623 0.00005275 0.00012966 3.92716393 0.00021510 0.00373770 0.00012642 -4.33985246 0.00019851 3.92342623 0.00021587 -4.34359016 0.00019795
-0.39962295 0.00020553 0.00019773 3.89345902 0.00025298 0.00232787 0.00029449 -4.29075410 0.00024534 3.89113115 0.00025244 -4.29308197 0.00024578
-0.34222951 0.00045450 0.00043023 3.86608197 0.00028374 0.00191803 0.00034336 -4.20639344 0.00032580 3.86416393 0.00028297 -4.20831148 0.00032605
300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000
-0.61580328 0.00000005 -0.00002577 4.84791803 -0.00005367 0.01786885 -0.00005829 -5.44585246 -0.00005177 4.83004918 -0.00005357 -5.46372131 -0.00005188
-0.59937705 0.00005272 0.00006365 4.76624590 0.00013209 0.01636066 0.00013841 -5.34926230 0.00010966 4.74988525 0.00013198 -5.36562295 0.00011002
-0.56542623 0.00020497 0.00024846 4.69686885 0.00028988 0.01529508 0.00027738 -5.24700000 0.00028057 4.68157377 0.00029009 -5.26229508 0.00028055
-0.53290164 0.00045409 0.00042550 4.67327869 0.00034353 0.01470492 0.00035435 -5.19147541 0.00037337 4.65857377 0.00034333 -5.20618033 0.00037316
300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000
-0.53924590 0.00000005 0.00009808 4.61818033 -0.00005807 0.01465574 -0.00000204 -5.14277049 -0.00004106 4.60352459 -0.00005848 -5.15742623 -0.00004097
-0.54262295 0.00005272 0.00005223 4.58173770 0.00012643 0.01452459 0.00004034 -5.10983607 0.00009778 4.56721311 0.00012790 -5.12436066 0.00009689
-0.53868852 0.00020523 0.00010565 4.55414754 0.00026611 0.01367213 0.00031584 -5.07916393 0.00022709 4.54047541 0.00026514 -5.09283607 0.00022833
-0.51285246 0.00045436 0.00045640 4.53206557 0.00037790 0.01354098 0.00035822 -5.03137705 0.00042855 4.51852459 0.00037781 -5.04491803 0.00042812